## Foglio1
Indirizzo	Estratto dati letti (max 8 byte)	Descrizione
0x00F7	32;
0x00F8	32;	// ID dispositivo
0x00F9	203;	// """"""""""""""
0x00FA	0;
0x00FB	43;
0x00FC	0;
0x00FD	0;
0x00FE	1;
0x00FF	20;255;255;255;255;255;255;255;
0x0800	224;0;	// temperatura esterna / 10
0x0802	90;1;	// temperatura caldaia / 10
0x0804	18;1;	// temperatura comfort (acqua in uscita da scambiatore) / 10
0x0806	17;1;	// temperatura erogazione acs / 10
0x0808	144;1;	// temperatura fumi / 10
0x080A	194;0;	// temperatura... boh! (sarebbe ritorno? oppure ricircolo? oscilla intorno alla temp ambiente, segue in modo inverso il funzionamento della caldaia, va a 127 con degrado logaritmico al riavvio) / 10
0x080C	200;0;	// temperatura... fissa! (sarebbe mandata? non usata su Vitosolar F-200?) / 10
0x080E	224;0;	// temperatura esterna smorzata / 10
0x0810	90;1;	// temperatura caldaia smorzata / 10
0x0812	18;1;	// temperatura comfort (acqua in uscita da scambiatore) smorzata / 10
0x0814	17;1;	// temperatura erogazione acs smorzata / 10
0x0816	144;1;	// temperatura fumi smorzata / 10
0x0818	194;0;	// temperatura... boh! smorzata / 10
0x081A	200;0;255;255;255;255;255;255;	// temperatura... fissa! smorzata / 10
0x082A	7;1;	// temperatura esterna / 10 - simmetrica rispetto a 24.35
0x082C	169;0;	// temperatura caldaia / 10 - simmetrica rispetto a 25.75
0x082E	233;2;	// temperatura comfort (acqua in uscita da scambiatore) / 10 - simmetrica rispetto a 50.95
0x0830	234;2;	// temperatura erogazione acs / 10 - simmetrica rispetto a 50.95
0x0832	156;0;	// temperatura fumi / 10 - simmetrica rispetto a 27.8
0x0834	43;3;	// temperatura... boh! / 10 - simmetrica rispetto a 50.25
0x0836	255;3;	// temperatura... fissa! / 10 - simmetrica rispetto a 61.15
0x0838	0;0;
0x083A	0;	// (presumibilmente sensore temp. esterna, se non qua, sarà in zona...)
0x083B	0;	// stato sensore temp. caldaia (0 = ok, 2 = aperto, 1 = corto (?))
0x083C	0;	// stato sensore temp. comfort (uscita scambiatore) (0 = ok, 2 = aperto, 1 = corto (?))
0x083D	0;	// stato sensore temp. erogazione acs (0 = ok, 2 = aperto, 1 = corto (?))
0x083E	0;	// stato sensore temp. fumi (0 = ok, 2 = aperto, 1 = corto (?))
0x083F	0;	// (presumibilmente sensore temp. ritorno...)
0x0840	2;	// (stato sensore temp. mandata [2] predisp. vitotronic ?) (0 = ok, 2 = aperto, 1 = corto (?))
0x0841	0;
0x0842	0;
0x0843	0;255;255;255;255;255;255;	// byte 1 - blocco bruciatore (0 = ok, 1 = blocco (?))
0x084A	1;
0x084B	0;255;255;
0x084E	82;58;0;0;	// contatore di tempo (08:54:18 -> tempo dall'ultimo autotest?)
0x0852	88;49;0;0;255;255;255;255;	// contatore di tempo (15:14:29 -> tempo dall'ultimo cambio di stato della pompa di circolazione interna (?!?))
0x086E	206;242;31;0;	// contatore di tempo (21:45:33 -> tempo dall'ultimo avvio del sistema... mia massa... dopo errori era basso, tempo da ultimo errore?)
0x0872	207;242;31;0;255;255;255;255;	// contatore di tempo (pare uguale a 0x086E qui sopra))
0x0882	0;	// (flussostato con un ritardo di 10-15s? sembra una "media" degli stati del flussostato!)
0x0883	0;	// flussostato (0=nessun flusso acs, 1=flusso acs)
0x0884	1;255;
0x0886	234;67;37;0;	// secondi funzionamento bruciatore
0x088A	203;15;0;0;	// numero accensioni bruciatore
0x088E	32;20;16;32;1;19;7;37;	// data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x0896	200;0;	// (da viTalk: temperatura ambiente, se presente comando remoto?)
0x0898	200;0;	// (probabilmente come 0x0896 per secondo comando remoto?)
0x089A	200;0;	// (probabilmente come 0x0896 per terzo comando remoto?)
0x089C	3;	// (stato/presenza/tipo primo comando remoto?)
0x089D	3;	// (stato/presenza/tipo secondo comando remoto?)
0x089E	3;255;255;255;255;255;255;255;	// (stato/presenza/tipo terzo comando remoto?)
0x08A7	234;67;37;0;	// secondi funzionamento bruciatore
0x08AB	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x08C0	55;52;51;54;53;51;57;
0x08C7	51;50;55;51;56;57;49;48;
0x08D0	201;255;255;255;255;255;255;255;
0x08E0	53;49;55;49;54;53;55;255;
0x08ED	255;3;	// (byte 1 ciclicamente riparte da 0 per salire velocemente a step sempre più grandi, tipo uno shl...)
0x08EF	1;
0x08F0	167;169;255;255;
0x08F4	167;169;255;255;255;255;255;255;
0x0900	95;255;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1 tra due accensioni passato da 95 a 87...)
0x0909	0;0;
0x090B	20;0;
0x090D	160;160;160;160;160;160;160;160;
0x0920	0;0;0;0;47;0;1;1;	// (byte 5 ore accensione? xò da prove, da 9.33 a 15.24 segna già 6...)
0x0952	224;0;	// temperatura esterna (???) / 10
0x0954	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x0980	1;1;1;0;0;0;0;0;	// byte 1 - stato CR1, byte 2 - stato CR2, byte 3 - stato CR3 (?)
0x0989	22;2;	// (minuti *1 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" alle 22:00... minuti a fine ciclo riscaldamento CR1?)
0x098B	142;2;	// (minuti *2 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte... minuti a fine ciclo riscaldamento CR2?)
0x098D	22;2;	// (minuti *3 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" alle 22:00... minuti a fine ciclo riscaldamento CR3?)
0x098F	46;8;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0991	46;8;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0993	46;8;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0995	46;8;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0997	46;8;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0999	46;8;255;255;255;255;255;255;	// (minuti *4 (in calo) da qualche evento?) (sembra "puntare" a mezzanotte di due gg dopo...)
0x0A0C	65;255;255;255;
0x0A10	3;	// valvola deviatrice acqua calda - riscaldamento (1=riscaldamento, 2=nel mezzo, 3=acqua calda)
0x0A11	59;255;255;255;255;255;255;255;	// byte 1 - con valvola deviatrice = 3 -> 59, con valvola deviatrice = 1 -> 60
0x0A20	0;0;39;7;18;32;33;48;	// (timer in BCD da byte 3: SS;NN;HH+byte 2;DD+byte 2;DoW;MM+byte 2;YY...) (byte 2 va a 64 ogni tanto, sembra dal secondo 40 al 59...) (byte 14-15 seguono secondi ongi 4 secondi...)
0x0A30	0;
0x0A31	0;
0x0A32	0;
0x0A33	0;
0x0A34	0;
0x0A35	0;
0x0A36	0;
0x0A37	0;
0x0A38	0;
0x0A39	0;
0x0A3A	0;
0x0A3B	0;	// (da viTalk: velocità di riferimento pompa circuito di riscaldamento?)
0x0A3C	0;	// (da viTalk: velocità pompa di circolazione interna?)
0x0A3D	0;255;255;
0x0A40	0;0;0;0;
0x0A44	32;113;3;2;	// (con miscelatore ho valori, senza ho zeri...)
0x0A48	0;0;0;0;
0x0A4C	0;0;0;0;
0x0A50	0;0;0;0;
0x0A54	0;0;0;0;
0x0A58	32;255;0;0;
0x0A5C	0;0;0;0;
0x0A60	0;0;0;0;
0x0A64	0;0;0;0;
0x0A68	32;99;1;3;
0x0A6C	0;0;0;0;
0x0A70	0;0;0;0;
0x0A74	0;0;0;0;
0x0A78	0;0;0;0;
0x0A7C	0;0;0;0;
0x0A80	0;
0x0A81	0;
0x0A82	0;	// (guasto generale?)
0x0A83	0;
0x0A84	0;
0x0A85	0;
0x0A86	0;0;
0x0A88	0;0;
0x0A8A	0;
0x0A8B	0;255;255;255;255;
0x0A90	0;
0x0A91	0;
0x0A92	0;
0x0A93	0;0;
0x0A95	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x0AA0	0;
0x0AA1	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x0B00	0;
0x0B01	0;
0x0B02	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x0F00	1;255;255;255;255;255;255;255;
0x1000	128;19;16;145;5;16;0;64;
0x1010	55;56;51;55;56;57;49;255;
0x1020	0;0;255;255;255;0;0;0;
0x1030	100;155;30;225;3;252;82;173;	// (byte 3 max potenza riscaldamento?) (byte 4 complementa byte 3 a 255, idem byte 1 e 2, byte 5 e 6... checksum?)
0x1040	2;61;35;0;0;0;0;0;
0x1050	0;2;62;2;65;30;65;30;
0x1060	16;8;30;4;5;4;30;20;
0x1070	5;5;20;24;81;40;60;0;
0x1080	4;25;30;40;55;0;3;8;
0x1090	0;20;26;33;42;51;61;70;
0x10A0	74;50;36;240;74;50;0;0;
0x10B0	74;50;36;240;74;50;0;0;
0x10C0	74;50;36;240;74;50;0;0;
0x10D0	65;30;0;1;1;0;1;1;
0x10E0	255;255;255;255;255;255;255;255;
0x10F0	255;255;255;255;255;255;255;255;
0x1100	2;61;255;255;255;255;255;255;
0x2000	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento lunedì (4 coppie = 4 fasce orarie, inizio + fine, ogni byte = ora << 3 || min div 10, 255 = fascia non programmata) (CR1)
0x2008	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento martedì
0x2010	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento mercoledì
0x2018	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento giovedì
0x2020	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento venerdì
0x2028	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento sabato
0x2030	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento domenica
0x2100	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) lunedì (CR1)
0x2108	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) martedì
0x2110	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) mercoledì
0x2118	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) giovedì
0x2120	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) venerdì
0x2128	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) sabato
0x2130	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) domenica
0x2200	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) lunedì (CR1)
0x2208	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) martedì
0x2210	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) mercoledì
0x2218	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) giovedì
0x2220	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) venerdì
0x2228	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) sabato
0x2230	255;255;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) domenica
0x2301	4;	// (modalità? 0=solo acs, 1=funz. continuamente ridotto, 2=funz. continuamente normale, 3/4=acs e riscaldamento, 5=programma spegnimento) (CR1)
0x2302	0;	// modalità risparmio energetico (CR1)
0x2303	0;255;	// modalità party (CR1)
0x2305	20;	// (probabilmente non usato in Vitosolar 200-F, era pendenza curva)
0x2306	20;	// set temperatura ambiente (CR1)
0x2307	3;	// set temperatura ambiente ridottta (CR1)
0x2308	20;	// set temperatura ambiente party (CR1)
0x2309	25;112;1;1;4;0;0;0;	// (programma orario vacanza CR1?)
0x2311	25;112;1;1;4;0;0;0;
0x2321	0;
0x2322	20;	// (set temperatura ambiente corrente / 10) (CR1)
0x2323	2;255;255;255;255;255;255;255;	// modalità operativa (0=programma spegnimento, 1=solo acs, 2=acs e riscaldamento [3=funz. continuamente ridotto, 4=funz. continuamente normale]) (CR1)
0x2500	5;3;0;0;0;0;0;0;	// (byte 1: da viTalk, modalità operativa (ncora?!), byte 7-8 temperatura, pari a 0x2546; byte 13-14 temperatura, pari a 0x2322)
0x2520	0;
0x2521	5;255;255;
0x2524	0;
0x2525	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x252F	0;0;0;0;	// (timer conto alla rovescia... da quando? per cosa?)
0x2533	0;255;
0x2535	2;255;255;255;255;
0x253A	0;255;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1 - set temperatura ambiente attivo - mah, mia massa!)
0x2544	0;0;	// set temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR1)
0x2546	0;0;	// set temperatura mandata caldaia / 10 (CR1)
0x2548	0;
0x2549	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x27A0	0;
0x27A1	0;
0x27A2	2;
0x27A3	2;
0x27A4	0;
0x27A5	5;
0x27A6	36;
0x27A7	0;
0x27A8	1;
0x27A9	7;255;255;255;255;255;255;
0x27B0	0;255;
0x27B2	8;255;255;
0x27B5	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x27C5	20;	// (temperatura min mandata?) (CR1)
0x27C6	50;255;255;255;255;255;255;255;	// (temperatura max mandata?) (CR1)
0x27D3	6;	// inclinazione curva riscaldamento / 10 (CR1)
0x27D4	0;	// scostamento curva riscaldamento (CR1)
0x27D5	0;
0x27D6	0;
0x27D7	0;
0x27D8	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x27E1	1;
0x27E2	50;255;255;
0x27E5	0;
0x27E6	65;	// (da viTalk, potenza max pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR1)
0x27E7	30;	// (da viTalk, potenza min pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR1)
0x27E8	1;
0x27E9	45;255;255;255;255;255;255;255;
0x27F1	0;
0x27F2	8;255;255;
0x27F5	12;
0x27F6	25;
0x27F7	25;
0x27F8	251;
0x27F9	242;
0x27FA	20;
0x27FB	60;255;255;255;255;255;255;255;
0x2900	90;1;	// temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR1)
0x2902	0;0;	// temperatura ritorno, se presente sensore / 10 (CR1)
0x2904	0;
0x2905	6;
0x2906	0;255;255;255;255;255;255;255;	// pompa riscaldamento (CR1)
0x3000	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento lunedì (4 coppie = 4 fasce orarie, inizio + fine, ogni byte = ora << 3 || min div 10, 255 = fascia non programmata) (CR2)
0x3008	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento martedì
0x3010	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento mercoledì
0x3018	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento giovedì
0x3020	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento venerdì
0x3028	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento sabato
0x3030	48;192;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento domenica
0x3100	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) lunedì (CR2)
0x3108	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) martedì
0x3110	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) mercoledì
0x3118	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) giovedì
0x3120	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) venerdì
0x3128	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) sabato
0x3130	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) domenica
0x3200	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) lunedì (CR2)
0x3208	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) martedì
0x3210	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) mercoledì
0x3218	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) giovedì
0x3220	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) venerdì
0x3228	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) sabato
0x3230	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) domenica
0x3301	0;	// (modalità? 0=solo acs, 1=funz. continuamente ridotto, 2=funz. continuamente normale, 3/4=acs e riscaldamento, 5=programma spegnimento) (CR2)
0x3302	0;	// modalità risparmio energetico (CR2)
0x3303	0;255;	// modalità party (CR2)
0x3305	20;	// (probabilmente non usato in Vitosolar 200-F, era pendenza curva)
0x3306	20;	// set temperatura ambiente (CR2)
0x3307	3;	// set temperatura ambiente ridottta (CR2)
0x3308	20;	// set temperatura ambiente party (CR2)
0x3309	25;112;1;1;4;0;0;0;	// (programma orario vacanza CR2?)
0x3311	25;112;1;1;4;0;0;0;
0x3321	0;
0x3322	20;	// (set temperatura ambiente corrente / 10) (CR2)
0x3323	1;255;255;255;255;255;255;255;	// modalità operativa (0=programma spegnimento, 1=solo acs, 2=acs e riscaldamento [3=funz. continuamente ridotto, 4=funz. continuamente normale]) (CR2)
0x3500	2;0;0;0;0;0;0;0;	// (byte 1: da viTalk, modalità operativa (ncora?!), byte 7-8 temperatura, pari a 0x3546; byte 13-14 temperatura, pari a 0x3322)
0x3520	2;
0x3521	2;255;255;
0x3524	33;
0x3525	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x352F	0;0;0;0;	// (timer conto alla rovescia... da quando? per cosa?)
0x3533	0;255;
0x3535	2;255;255;255;255;
0x353A	0;255;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1 - set temperatura ambiente attivo - mah, mia massa!)
0x3544	0;0;	// set temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR2)
0x3546	0;0;	// set temperatura mandata caldaia / 10 (CR2)
0x3548	0;
0x3549	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x37A0	0;
0x37A1	0;
0x37A2	2;
0x37A3	247;
0x37A4	1;
0x37A5	6;
0x37A6	36;
0x37A7	0;
0x37A8	0;
0x37A9	7;255;255;255;255;255;255;
0x37B0	0;255;
0x37B2	8;255;255;
0x37B5	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x37C5	20;	// (temperatura min mandata?) (CR2)
0x37C6	40;255;255;255;255;255;255;255;	// (temperatura max mandata?) (CR2)
0x37D3	4;	// inclinazione curva riscaldamento / 10 (CR2)
0x37D4	4;	// scostamento curva riscaldamento (CR2)
0x37D5	0;
0x37D6	0;
0x37D7	0;
0x37D8	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x37E1	1;
0x37E2	50;255;255;
0x37E5	0;
0x37E6	65;	// (da viTalk, potenza max pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR2)
0x37E7	30;	// (da viTalk, potenza min pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR2)
0x37E8	1;
0x37E9	45;255;255;255;255;255;255;255;
0x37F1	0;
0x37F2	8;255;255;
0x37F5	12;
0x37F6	25;
0x37F7	25;
0x37F8	251;
0x37F9	242;
0x37FA	10;
0x37FB	30;255;255;255;255;255;255;255;
0x3900	240;0;	// temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR2)
0x3902	0;0;	// temperatura ritorno, se presente sensore / 10 (CR2)
0x3904	0;	// (senza miscelatore valore 6...)
0x3905	0;	// (senza miscelatore valore 6...)
0x3906	0;255;255;255;255;255;255;255;	// pompa riscaldamento (CR2)
0x4000	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento lunedì (4 coppie = 4 fasce orarie, inizio + fine, ogni byte = ora << 3 || min div 10, 255 = fascia non programmata) (CR3)
0x4008	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento martedì
0x4010	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento mercoledì
0x4018	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento giovedì
0x4020	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento venerdì
0x4028	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento sabato
0x4030	48;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario riscaldamento domenica
0x4100	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) lunedì (CR3)
0x4108	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) martedì
0x4110	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) mercoledì
0x4118	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) giovedì
0x4120	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) venerdì
0x4128	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) sabato
0x4130	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 1) domenica
0x4200	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) lunedì (CR3)
0x4208	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) martedì
0x4210	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) mercoledì
0x4218	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) giovedì
0x4220	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) venerdì
0x4228	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) sabato
0x4230	43;176;255;255;255;255;255;255;	// programma orario (di qualcosa 2) domenica
0x4301	4;	// (modalità? 0=solo acs, 1=funz. continuamente ridotto, 2=funz. continuamente normale, 3/4=acs e riscaldamento, 5=programma spegnimento) (CR3)
0x4302	0;	// modalità risparmio energetico (CR3)
0x4303	0;255;	// modalità party (CR3)
0x4305	20;	// (probabilmente non usato in Vitosolar 200-F, era pendenza curva)
0x4306	20;	// set temperatura ambiente (CR3)
0x4307	3;	// set temperatura ambiente ridottta (CR3)
0x4308	20;	// set temperatura ambiente party (CR3)
0x4309	25;112;1;1;4;0;0;0;	// (programma orario vacanza CR3?)
0x4311	25;112;1;1;4;0;0;0;
0x4321	0;
0x4322	20;	// (set temperatura ambiente corrente / 10) (CR3)
0x4323	2;255;255;255;255;255;255;255;	// modalità operativa (0=programma spegnimento, 1=solo acs, 2=acs e riscaldamento [3=funz. continuamente ridotto, 4=funz. continuamente normale]) (CR3)
0x4500	5;3;0;0;0;0;0;0;	// (byte 1: da viTalk, modalità operativa (ncora?!), byte 7-8 temperatura, pari a 0x4546; byte 13-14 temperatura, pari a 0x4322)
0x4520	0;
0x4521	5;255;255;
0x4524	0;
0x4525	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x452F	0;0;0;0;	// (timer conto alla rovescia... da quando? per cosa?)
0x4533	0;255;
0x4535	2;255;255;255;255;
0x453A	0;255;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1 - set temperatura ambiente attivo - mah, mia massa!)
0x4544	0;0;	// set temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR3)
0x4546	0;0;	// set temperatura mandata caldaia / 10 (CR3)
0x4548	0;
0x4549	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x47A0	0;
0x47A1	0;
0x47A2	2;
0x47A3	2;
0x47A4	0;
0x47A5	5;
0x47A6	36;
0x47A7	0;
0x47A8	1;
0x47A9	7;255;255;255;255;255;255;
0x47B0	0;255;
0x47B2	8;255;255;
0x47B5	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x47C5	20;	// (temperatura min mandata?) (CR3)
0x47C6	74;255;255;255;255;255;255;255;	// (temperatura max mandata?) (CR3)
0x47D3	14;	// inclinazione curva riscaldamento / 10 (CR3)
0x47D4	0;	// scostamento curva riscaldamento (CR3)
0x47D5	0;
0x47D6	0;
0x47D7	0;
0x47D8	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x47E1	1;
0x47E2	50;255;255;
0x47E5	0;
0x47E6	65;	// (da viTalk, potenza max pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR3)
0x47E7	30;	// (da viTalk, potenza min pompa circuito di riscaldamento a velocità variabile) (CR3)
0x47E8	1;
0x47E9	45;255;255;255;255;255;255;255;
0x47F1	0;
0x47F2	8;255;255;
0x47F5	12;
0x47F6	25;
0x47F7	25;
0x47F8	251;
0x47F9	242;
0x47FA	20;
0x47FB	60;255;255;255;255;255;255;255;
0x4900	0;0;	// temperatura mandata riscaldamento / 10 (CR3)
0x4902	0;0;	// temperatura ritorno, se presente sensore / 10 (CR3)
0x4904	6;
0x4905	6;
0x4906	0;255;255;255;255;255;255;255;	// pompa riscaldamento (CR3)
0x5300	74;255;255;255;255;255;255;255;
0x5512	0;
0x5513	0;255;
0x5515	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x5523	185;0;	// (dopo riavvio valore uguale a 0x5525 e 0x5527)
0x5525	224;0;	// temperatura esterna smorzata ( <> 0x080E !!!) / 10
0x5527	197;0;255;255;255;255;255;255;	// temperatura esterna calcolata / 10
0x5530	0;
0x5531	0;
0x5532	4;0;0;0;0;0;0;0;
0x5556	1;0;0;0;	// (byte 2-3 sembrano ripetere 0x3546, come anche i due byte qui sotto 0x555A)
0x555A	50;0;	// set temperatura caldaia effettiva / 10
0x555C	0;0;255;255;255;255;255;255;
0x55CE	0;
0x55CF	0;
0x55D0	64;0;0;	// (byte 2 va a 66 durante prova attuatori, o cmq in mod. service, altrimenti 0; byte 3 passato da 77 a 51 dopo cambio max potenza risc. da 30 a 5, stesso delta... con pot. al minimo = 51, con bruciatore spento = 0)
0x55D3	0;169;156;0;0;1;0;0;	// (byte 3-4 temperatura 0x0832 ???) (byte 2 sembra 0x082C, ma 1 solo byte?!) (byte 6 - bitmask: bit0 = blocco (de che?!) - bit1 = bruciatore)
0x55DC	0;	// (cambiato da 24 a 18 durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x55DD	1;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x55DE	0;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x55DF	0;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x55E0	1;0;0;0;0;0;0;0;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza) (byte 2-3 e 11-12 sembrano ripetere 0x555A)
0x55FA	152;
0x55FB	17;1;	// (cala di 1 (o di 2) quando si inizia uso ACS, e poi resta lì... arrivati a 0 s-ciopa tuto?!)
0x55FD	0;
0x55FE	0;
0x55FF	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x5704	1;255;	// (settaggi caldaia, pare... ma allora 8832 non lo sono...)
0x5706	82;
0x5707	1;
0x5708	60;255;255;255;255;
0x570D	0;
0x570E	0;255;
0x5710	20;
0x5711	0;255;
0x5713	1;
0x5714	1;
0x5715	1;255;255;255;255;255;255;255;
0x571E	255;255;255;
0x5721	0;255;
0x5723	0;
0x5724	0;
0x5725	0;
0x5726	0;255;
0x5728	0;
0x5729	0;255;255;255;255;
0x572E	0;
0x572F	0;
0x5730	0;
0x5731	50;255;255;255;
0x5735	0;255;255;
0x5738	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x5740	0;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x5741	0;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x5742	3;	// (valori "medi" durante funzionamento riscaldamento e cambio potenza)
0x5743	84;	// (questo, rispetto ad altre letture, ha delle piccole variazioni)
0x5744	8;	// (questo, rispetto ad altre letture, ha delle piccole variazioni)
0x5745	95;	// (questo, rispetto ad altre letture, ha delle piccole variazioni)
0x5746	152;	// (questo, rispetto ad altre letture, ha delle variazioni più sensibili)
0x5747	127;
0x5748	55;255;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1, rispetto ad altre letture, ha delle variazioni medie)
0x6300	45;	// set temperatura acs
0x6301	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x6500	50;0;	// set temperatura acs / 10
0x6502	0;0;255;255;255;255;255;255;
0x650A	0;255;	// (andato a 1 e a 2 durante uso ACS - analizzare ad alta frequenza)
0x650C	0;	// (spesso a 1 pari a 650A, tranne quando questo è andato a 2) (flussostato? pompa circ. interna per prod. ACS?)
0x650D	0;0;0;0;255;	// (andato a 5 quando 650A era a 2)
0x6512	0;	// (andato a 2 un colpo... pollare frequentemente e vedere...)
0x6513	0;0;	// pompa di circolazione interna (solo ACS): byte 1 - ON/OFF, byte 2 - potenza
0x6515	0;0;	// (pompa di circolazione interna (solo riscaldamento): byte 1 - ON/OFF, byte 2 - potenza) (pare di no... forse solo per CR1 non miscelato?)
0x6517	0;0;255;255;255;255;255;255;	// (andato a 1 + 100 un colpo, con uso ACS... sempre legato alla pompa? o al bruciatore?)
0x6550	0;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ----------
0x6551	1;	// (questo si prolunga oltre rispetto a 0x6552, ma talvolta resta fisso a 1... sembra finchè accumulo basso > 30°, ma boh...)
0x6552	0;	// pompa circuito solare (questo segue di netto la temp. collettori)
0x6553	0;255;255;255;255;255;255;255;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ----------
0x655C	187;117;79;0;	// totale W energia solare prodotti
0x6560	87;20;0;0;	// totale KW energia solare prodotti
0x6564	54;1;	// temperatura collettore solare / 10
0x6566	129;1;	// temperatura accumulo solare in basso / 10
0x6568	161;4;	// ore funzionamento pompa solare
0x656A	3;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ----------
0x656B	1;0;0;0;0;0;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ----------
0x6571	2;0;0;0;0;0;0;255;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ----------
0x6585	0;255;255;255;255;255;255;255;	// ---------- NO VARIAZIONI solare e uso ACS ---------- (durante prod. solare, visto anche 127;255;127;0;0;255...)
0x65E0	100;5;8;40;0;0;0;0;	// (sembrerebbero settaggi...)
0x6756	0;255;	// N.B. indirizzi 0x67** = codifica "acqua calda": byte 1 - non modificare, da manuale (0 = acs da 10 a 60 gradi, 1 = acs da 10 a oltre 60 gradi [343-F])
0x6758	0;	// (non presente - flag funzione supplementare produzione acs [343-F])
0x6759	0;255;	// (non presente - riscaldamento bollitore, 0 = -2.5/+2.5K, 1-10 = -1/-10K [343-F])
0x675B	0;255;255;
0x675E	0;	// (non presente - funzione relative al carico bollitore da segnale esterno [343-F])
0x675F	0;	// (non presente - funzione relative al carico bollitore da segnale esterno [343-F])
0x6760	20;255;	// (non presente - max incremento temp. caldaia rispetto temp. acs, da 5 a 25 [343-F])
0x6762	2;	// (non presente - tempo ritardo spegnimento pompa carico bollitore, da 0 a 15 min [343-F])
0x6763	0;255;
0x6765	3;255;	// byte 1 - tipo valvola deviatrice (1 - Viessmann, 2 - Wilo, 3 - Grundfos)
0x6767	61;255;255;255;255;	// byte 1 - non modificare, da manuale
0x676C	100;	// numero di giri pompa circ. interna con produzione acs in %
0x676D	0;255;
0x676F	100;255;	// byte 1 - potenza max produzione acs in %
0x6771	0;	// (non presente - parametri pompa di ricircolo [343-F])
0x6772	0;	// (non presente - parametri pompa di ricircolo [343-F])
0x6773	0;255;255;255;255;255;255;255;	// (non presente - parametri pompa di ricircolo [343-F])
0x6900	1;255;255;255;255;255;255;255;
0x6910	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x7300	3;
0x7301	10;
0x7302	10;
0x7303	10;255;255;255;255;255;255;255;
0x7310	11;
0x7311	0;
0x7312	0;
0x7313	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x7320	9;	// (si incrementa quando c'è un errore?)
0x7321	0;
0x7322	0;
0x7323	0;
0x7324	4;
0x7325	111;255;255;255;255;255;255;255;
0x7330	4;0;
0x7332	0;0;
0x7334	0;0;
0x7336	0;0;255;255;255;255;255;255;
0x7340	33;
0x7341	0;
0x7342	0;
0x7343	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x7360	0;11;72;0;101;0;105;0;
0x738A	11;20;67;0;105;0;114;0;
0x7500	0;	// prova attuatori: 0 = normale, 1 = tutti attuatori spenti, 2 = carico minimo, 3 = carico massimo, 4 = circ. interno, 5 = valvola risc., 6 = valvola mezzavia, 7 = valvola acs, 40 = pompa CR2, 41 = miscel. aperto CR2, 42 = miscel. chiuso CR2, 11 = compl. int. H1, 196 = pompa solare, 199 = pompa carico boll. solare)
0x7501	55;0;255;255;255;255;	// (byte 1... contatore riavvii?!? vedi 0xCFD0 (delta di 5... hmm, no, ora delta è 6...))
0x7507	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.1 (più recente) - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7510	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.2 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7519	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.3 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7522	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.4 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x752B	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.5 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7534	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.6 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x753D	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.7 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7546	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.8 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x754F	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.9 - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7558	0;32;20;16;24;6;2;51;	// errore n.10 (più vecchio) - byte 1 codice, byte seguenti data (YY;YY;MM;DD;DoW;HH;NN;SS in BCD)
0x7561	0;0;0;0;0;0;0;0;
0x756C	0;0;0;0;
0x7570	0;0;0;0;
0x7574	0;0;0;0;255;255;255;255;
0x7580	0;255;255;255;255;255;255;255;
0x7590	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7599	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75A2	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75AB	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75B4	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75BD	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75C6	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75CF	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75D8	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75E1	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75EA	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75F3	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x75FC	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7605	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x760E	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7617	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7620	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7629	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7632	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x763B	0;32;20;16;24;6;2;51;	// (errori temporanei? cmq si cancellano insieme agli errori a 0x7507...)
0x7650	35;
0x7651	5;
0x7652	51;
0x7653	61;
0x7654	1;255;
0x7656	35;61;2;1;255;255;255;255;
0x7660	0;0;	// (byte 1: stato pompa interna; byte 2: velocità pompa interna)
0x7662	48;
0x7663	0;0;	// (byte 1: stato pompa CR1; byte 2: velocità pompa CR1)
0x7665	0;0;	// (byte 1: stato pompa CR2; byte 2: velocità pompa CR2)
0x7667	0;0;255;255;255;255;255;255;	// (byte 1: stato pompa CR3; byte 2: velocità pompa CR3)
0x7670	0;0;0;0;0;0;0;0;
0x7680	0;0;
0x7682	0;0;
0x7684	0;0;
0x7686	0;0;255;255;255;255;255;255;
0x7700	4;	// N.B. indirizzi 0x77** = codifica "in generale": tipologia di impianto
0x7701	1;255;255;255;255;255;255;255;
0x7732	0;	// presenza completamento AM1
0x7733	1;	// funzione uscita A1 sul completamento AM1
0x7734	0;	// funzione uscita A2 sul completamento AM1
0x7735	0;	// presenza completamento EA1
0x7736	0;	// funzione uscita 157 sul completamento EA1
0x7737	0;255;255;
0x773A	0;	// funzione ingresso DE1 sul completamento EA1
0x773B	0;	// funzione ingresso DE2 sul completamento EA1
0x773C	0;	// funzione ingresso DE3 sul completamento EA1
0x773D	5;
0x773E	0;	// funzione segnale "blocco esterno"
0x773F	0;255;255;255;255;255;255;255;	// funzione segnale "richiesta esterna"
0x7750	3;	// tipo regolazione (1 = temp. costante, 3 = temp. in funzione delle condizioni climatiche esterne)
0x7751	0;	// inserimento pompa in funzione della richiesta di calore (0 = sempre, 1 e 2 = solo con bruciatore in funzione (vedi manuale))
0x7752	0;	// presenza sensore di mandata per equilibratore idraulico
0x7753	1;	// funzione allacciamento 28 del completamento interno (vedi manuale)
0x7754	4;255;255;255;255;255;255;255;	// (tipo unità controllo solare: 0 = non presente, 1 = vitosolic 100, 2 = vitosolic 200, 3... 4... [300])
0x776E	50;255;255;255;255;255;255;255;	// correzione temperatura esterna (50 = senza, 0-99 = -/+ 5K a step di 0.1K)
0x7776	0;	// presenza modulo comunicazione LON
0x7777	1;	// numero utenza LON
0x7778	1;
0x7779	1;255;	// byte 1: con modulo LON, flag stazione manager guasti
0x777B	1;255;	// byte 1: con modulo LON, flag trasmissione ora esatta
0x777D	0;
0x777E	0;
0x777F	1;	// 1 = casa monofamiliare, 0 = casa plurifamiliare
0x7780	6;	// ritardo segnalazione guasto (step di 5s, 0 = immediato)
0x7781	1;	// tipo commutazione ora legale/solare (0 = manuale, 1 = automatica, 2 = ricevitore segnale orario, 3 = ricezione tramite LON)
0x7782	0;	// tipo gas (0 = metano, 1 = liquido)
0x7783	0;
0x7784	0;
0x7785	0;
0x7786	0;	// (da manuale dovrebbe essere 200... non modificare...)
0x7787	10;	// (non modificare, da manuale) N.B. sospetto che 200 e 10 siano le potenzialità max e min x2 (100% e 5%) che la regolazione permette di impostare...
0x7788	0;	// unità di misura temperatura (0 = celsius, 1 = fahrenheit)
0x7789	166;
0x778A	175;	// (non modificare, da manuale), impostando a 176 si hanno accesso dall'unità di controllo a codici non relativi al modello di caldaia
0x778B	0;
0x778C	1;
0x778D	20;
0x778E	0;
0x778F	0;	// tipologia blocco dispositivi di regolazione (0 = nessun blocco, 1 = blocco totale, 2 = solo impostazioni base comandabili)
0x7790	80;255;255;255;
0x7794	0;
0x7795	0;255;
0x7797	0;
0x7798	1;
0x7799	0;
0x779A	0;
0x779B	70;
0x779C	20;
0x779D	0;
0x779E	0;
0x779F	10;255;255;255;255;255;255;255;
0x7900	200;120;255;108;255;255;255;255;
0x8666	4;255;255;255;255;255;255;255;
0x8682	3;
0x8683	5;
0x8684	7;
0x8685	10;
0x8686	5;
0x8687	7;
0x8688	124;170;152;1;255;255;	// (contatore di tempo... dall'ultimo service? dalla data di prima accensione??? - curioso, dopo riavvio, tempo leggermente inferiore anzichè superiore...)
0x868E	4;255;
0x8690	255;255;255;255;255;255;255;255;
0x8832	30;	// max potenza riscaldamento (p.s. valori serie 0x88xx dovrebbero essere i settaggi di caldaia)
0x8833	255;
0x8834	255;255;255;255;255;255;255;255;
0x8850	0;
0x8851	2;
0x8852	62;
0x8853	2;
0x8854	65;
0x8855	30;
0x8856	65;
0x8857	30;
0x8858	74;
0x8859	20;
0x885A	57;
0x885B	10;
0x885C	100;
0x885D	81;255;
0x885F	20;
0x8860	16;
0x8861	8;
0x8862	30;
0x8863	4;
0x8864	5;
0x8865	4;
0x8866	30;
0x8867	20;
0x8868	0;
0x8869	0;
0x886A	0;
0x886B	0;
0x886C	0;
0x886D	0;
0x886E	0;
0x886F	0;
0x8870	5;
0x8871	5;
0x8872	20;
0x8873	24;
0x8874	81;
0x8875	40;
0x8876	60;
0x8877	0;
0x8878	0;
0x8879	0;
0x887A	0;
0x887B	45;
0x887C	55;255;255;255;
0x8880	4;
0x8881	25;
0x8882	30;
0x8883	40;
0x8884	55;
0x8885	0;
0x8886	3;
0x8887	8;
0x8888	0;
0x8889	82;
0x888A	4;
0x888B	8;
0x888C	18;
0x888D	0;
0x888E	0;
0x888F	61;255;
0x8891	20;26;33;42;51;61;70;80;
0x88A0	74;50;36;240;74;50;0;0;
0x88D0	65;
0x88D1	30;
0x88D2	0;
0x88D3	1;
0x88D4	1;
0x88D5	0;
0x88D6	1;
0x88D7	1;
0x88D8	2;
0x88D9	4;
0x88DA	1;
0x88DB	1;
0x88DC	1;
0x88DD	0;
0x88DE	0;255;255;255;255;255;255;255;
0xA000	0;0;0;0;0;0;0;0;
0xA009	0;0;0;0;0;0;
0xA00F	0;0;
0xA011	0;0;0;0;0;0;0;
0xA018	0;0;0;0;
0xA01C	0;0;0;0;
0xA020	0;0;0;0;255;255;255;255;
0xA03D	0;0;0;0;0;0;0;255;
0xA100	88;2;
0xA102	0;
0xA103	0;0;0;0;0;0;0;
0xA10A	0;0;0;0;0;0;0;0;
0xA129	192;8;	// temperatura esterna (?) / 100
0xA12B	222;7;10;20;13;8;18;	// data e ora (2 byte YYYY;MM;DD;HH;NN;SS)
0xA132	0;0;0;0;0;0;0;0;	// da byte 17, data e ora come 0xA12B
0xA14F	192;8;255;	// temperatura esterna (???) / 100
0xA152	4;0;255;255;255;255;255;255;
0xA300	0;255;
0xA302	255;	// (con risc. acceso ho 1)
0xA303	0;0;	// set temp caldaia / 100 (solo se accesa? con bruciatore spento valore ancora attivo...)
0xA305	0;0;	// potenza bruciatore / 2 ( <> 0xA38F !!!) (secondo byte = status?)
0xA307	244;1;	// set temp caldaia / 100 (?)
0xA309	132;13;	// temperatura caldaia / 100 (?)
0xA30B	0;0;0;166;2;2;60;0;	// byte 4-5 ore funzionamento bruciatore (byte 3 vale 80 con riscaldamento acceso)
0xA340	0;0;0;0;255;255;	// (byte 3 vale 80 con riscaldamento acceso)
0xA346	0;0;0;0;0;0;0;0;	// byte 1-2 set temp caldaia / 100 (?)
0xA380	0;255;
0xA382	255;
0xA383	0;0;
0xA385	0;0;0;0;0;0;0;0;
0xA38F	0;0;	// bruciatore: byte 1 - potenza / 2, byte 2 - status
0xA391	244;1;	// set temp caldaia / 100 (?)
0xA393	132;13;	// temperatura caldaia / 100 (?)
0xA395	0;0;0;0;255;255;
0xA39B	0;0;0;0;255;255;255;255;
0xA3C0	136;19;
0xA3C2	255;
0xA3C3	180;10;	// temperatura stoccaggio 1 (acqua calda nello scambiatore?) / 100
0xA3C5	244;1;255;255;255;255;255;255;
0xA400	255;
0xA401	208;7;
0xA403	208;7;
0xA405	0;
0xA406	0;0;255;255;255;255;255;255;
0xA440	255;
0xA441	208;7;
0xA443	208;7;
0xA445	0;
0xA446	44;1;255;255;255;255;255;255;
0xA480	255;
0xA481	208;7;
0xA483	208;7;
0xA485	0;
0xA486	0;0;255;255;255;255;255;255;
0xAF00	0;0;
0xAF02	0;0;255;255;255;255;255;255;
0xAF80	0;255;255;255;255;255;255;255;
0xC000	53;49;55;49;54;55;57;
0xC007	57;57;57;57;57;57;57;
0xC00E	57;57;57;57;57;57;57;
0xC015	57;57;57;57;57;57;57;
0xC01C	57;57;57;57;57;57;57;
0xC023	57;57;57;57;57;57;57;
0xC02A	57;57;57;57;57;57;57;255;
0xC100	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC110	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC120	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC130	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC140	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC150	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xC160	255;255;255;255;255;255;255;255;
0xCF00	8;	// settaggi unità controllo solare: dT inserimento pompa solare rispetto temperatura bollitore
0xCF01	4;	// dT spegnimento pompa solare rispetto temperatura bollitore
0xCF02	0;	// 0 - pompa solare a velocità fissa, 1 - pompa solare a velocità variabile a pacchetti d'onda, 2 - pompa solare a velocità variabile PWM
0xCF03	10;	// dT richiesto collettore - bollitore per pompa solare a velocità variabile
0xCF04	4;	// amplificazione regolazione giri pompa %/K
0xCF05	10;	// numero giri pompa min %
0xCF06	75;	// numero giri pompa max %
0xCF07	0;	// funzione intervallo accensione pompa solare per rilevamento temperatura collettori (0 - non attiva, 1 - attiva)
0xCF08	90;	// temperatura max bollitore (pompa solare viene spenta oltre questa temperatura)
0xCF09	130;	// temperatura max collettori (pompa solare viene spenta oltre questa temperatura)
0xCF0A	5;	// dT temperatura reale bollitore - temperatura max bollitore sotto la quale la velocità della pompa viene ridotta
0xCF0B	0;	// funzione protezione antigelo circuito solare (0 - non attiva, 1 - attiva)
0xCF0C	1;	// funzione controllo dT per rilevamento problemi portata volumetrica (0 - non attiva, 1 - attiva)
0xCF0D	1;	// funzione controllo ricircolo notturno per rilevamento portata volumetrica non prevista (0 - non attiva, 1 - attiva)
0xCF0E	1;	// determinazione resa impianto solare (0 - disattivata, 1 - con fluido Viessmann, 2 - con acqua (non usare!))
0xCF0F	70;	// portata volumetrica max impianto solare in dl/min
0xCF10	0;	// regolazione temperatura finale (vedere indirizzo 11 [CF11]) (0 - non attiva, 1 - attiva)
0xCF11	50;	// temperatura finale bollitore solare (vedere anche funzione estesa indirizzo 20 [CF13] = 8)
0xCF12	40;	// temperatura minima collettore per inserimento pompa solare (0 - nessuna temperatura minima, 1-90 - temperatura impostata)
0xCF13	8;	// ATTN: ind. 20 - funzione estesa (non modificare!)
0xCF14	0;	// ATTN: ind. 21
0xCF15	8;	// ATTN: ind. 22 - dT inserimento pompa carico bollitore rispetto temperatura fluido termovettore
0xCF16	4;	// ATTN: ind. 23 - dT spegnimento pompa carico bollitore rispetto temperatura fluido termovettore
0xCF17	40;
0xCF18	50;
0xCF19	1;
0xCF1A	15;
0xCF1B	3;
0xCF1C	255;
0xCF1D	255;
0xCF1E	255;
0xCF1F	255;
0xCF20	255;
0xCF21	255;
0xCF22	255;
0xCF23	255;
0xCF24	255;
0xCF25	255;
0xCF26	255;
0xCF27	255;
0xCF28	255;
0xCF29	255;
0xCF2A	255;
0xCF2B	255;
0xCF2C	255;
0xCF2D	255;
0xCF2E	255;
0xCF2F	255;
0xCF30	83;1;0;0;89;70;0;0;	// byte 1-2: W energia solare prodotti nel giorno ---- o secondi funzionamento pompa carico bollitore???
0xCF50	249;9;0;0;22;72;0;0;	// byte 1-2: inserimenti pompa solare (?)
0xCF70	11;5;0;0;114;79;15;0;	// (byte 5-6: secondi funzionamento pompa solare?)
0xCF90	1;8;0;0;0;130;57;1;	// byte 3: pompa carico bollitore solare, byte 7-8: temperatura mandata solare, byte 13-16: secondi funzionamento pompa carico bollitore solare, byte 17-20: numero inserimenti pompa carico bollitore solare
0xCFB0	0;0;0;170;0;0;0;0;	// byte 25-26: deltaT Collettore - Accumulo Basso (più o meno / 400...), (byte 9-12: secondi funzionamento di qualcosa..., byte 21 e 23: pompa solare? byte 22-23: temperatura? continua ad oscillare..., byte 19 e 20: 1;144 normale, 0;128 in service...)
0xCFD0	30;251;4;1;0;0;60;0;	// (byte 7... contatore riavvii?!? vedi 0x7501 (delta di 5... hmm, no, ora delta è 6...) - mah, in teoria centra sempre con solare, tutta codifica CF penso...)
0xF000	55;52;50;57;54;50;56;51;
0xF010	55;52;53;55;50;48;52;51;
0xF020	0;0;
0xF022	0;0;
0xF024	0;0;
0xF026	0;0;
0xF028	0;0;
0xF02A	0;0;
0xF02C	0;0;
0xF02E	0;0;255;255;255;255;255;255;
0xFF01	0;255;255;255;255;255;255;255;
0xFF20	0;255;255;255;255;255;255;255;